TimeOne

5KW户用分布式光伏并网电站

系统地点：住宅屋顶

系统组成：电池板、逆变器、架台支架、线缆等

系统容量：5KW，16块310W多晶太阳能电池组件

系统特性：分布式太阳能并网发电系统（自发自用，余电上网）

并网接点：AC220V总进线开关下级开关

# 项目设备一览表

| 产品分类 | NO | 部件 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设备 | 1 | 太阳能电池板 | 310W | 16 | 块 |
|  | 2 | 太阳能电池板定制支架 | 设计配套 | 1 | 套 |
|  | 3 | 光伏线缆 | PV1-F 1*4mm2 | 1 | 套 |
|  | 4 | 光伏电缆连接器 | MC4插头 | 14 | 套 |
|  | 5 | 太阳能逆变器 | 5000TL | 1 | 台 |
| 施工材料 | 6 | 基础及压块 | 设计配套 | 1 | 套 |
|  | 7 | 交流线缆 | YJVR 3*2.5mm2 | 1 | 套 |
|  | 8 | 线管 | 配套 | 1 | 套 |
|  | 9 | 耗材配件 | 配套 | 1 | 套 |

太阳能发电系统电气示意图

## 太阳能电池板阵列平面布置图

太阳能电池板阵列安装效果图

上海太稳能源科技有限公司  山东技术中心

电话：0534-2768763

邮件：info@timeone.com.cn